## baseload
*2.5% cost of capital
MERRA 2 Scaled ALL Results
# | State | Case | Config | LCOE* (Rs/kWh) | Solar (MW) | Wind (MW) | Storage (MWh) | Solar %
1 | KA | Baseload | Optimal | 11.6883 | 1685 | 14 | 2727 | 99.18%
2 | KA | Baseload | Solar 100 | 11.9374 | 1852 | 0 | 2595 | 100%
3 | KA | Baseload | Solar 95 | 11.7923 | 1560 | 83 | 2771 | 94.95%
4 | KA | Baseload | Solar 90 | 11.9965 | 1497 | 166 | 2787 | 90.02%
5 | KA | Baseload | Solar 85 | 12.2367 | 1428 | 252 | 2789 | 85%
6 | KA | Baseload | Solar 80 | 12.4544 | 1358 | 340 | 2791 | 79.98%
7 | KA | Baseload | Solar 75 | 12.7331 | 1287 | 429 | 2793 | 75%
8 | KA | Baseload | Solar 70 | 12.9893 | 1214 | 520 | 2795 | 70.01%
9 | KA | Baseload | Solar 60 | 13.5197 | 1063 | 709 | 2799 | 59.99%
10 | KA | Baseload | Solar 50 | 14.5985 | 993 | 993 | 2669 | 50%
11 | KA | Baseload | Solar 40 | 16.3484 | 946 | 1420 | 2432 | 39.98%
12 | KA | Baseload | Solar 30 | 19.2497 | 854 | 1992 | 2437 | 30.01%
13 | KA | Baseload | Solar 25 | 21.4735 | 788 | 2364 | 2618 | 25%
14 | KA | Baseload | Solar 20 | 24.2682 | 705 | 2820 | 2875 | 20%
15 | KA | Baseload | Solar 15 | 28.8369 | 648 | 3673 | 2863 | 15%
16 | KA | Baseload | Solar 12 | 33.049 | 605 | 4436 | 2897 | 12%
17 | KA | Baseload | Solar 10 | 36.0532 | 376 | 3383 | 7662 | 10%
18 | KA | Baseload | Solar 7 | 40.8164 | 302 | 4015 | 8383 | 6.996%
19 | KA | Baseload | Solar 5 | 45.0912 | 243 | 4628 | 8887 | 4.989%
20 | KA | Baseload | Solar 3 | 51.1087 | 171 | 5536 | 9460 | 2.996%
21 | KA | Baseload | Solar 1 | 59.9684 | 57 | 5713 | 13501 | 0.9879%
22 | KA | Baseload | Solar 0 | 64.9546 | 0 | 5500 | 16626 | 0%
23 | TN | Baseload | Optimal | 11.4867 | 1550 | 109 | 2606 | 93.43%
24 | TN | Baseload | Solar 100 | 11.9912 | 1854 | 0 | 2617 | 100%
25 | TN | Baseload | Solar 90 | 11.5656 | 1550 | 172 | 2469 | 90.01%
26 | TN | Baseload | Solar 80 | 11.8272 | 1552 | 388 | 1999 | 80%
27 | TN | Baseload | Solar 75 | 12.182 | 1602 | 534 | 1684 | 75%
28 | TN | Baseload | Solar 70 | 12.7626 | 1570 | 673 | 1642 | 70%
29 | TN | Baseload | Solar 60 | 14.1021 | 1402 | 934 | 1871 | 60.02%
30 | TN | Baseload | Solar 50 | 15.6684 | 1262 | 1262 | 1981 | 50%
31 | TN | Baseload | Solar 40 | 18.1135 | 1136 | 1703 | 2184 | 40.01%
32 | TN | Baseload | Solar 30 | 21.2827 | 975 | 2274 | 2444 | 30.01%
33 | TN | Baseload | Solar 25 | 23.2646 | 877 | 2631 | 2601 | 25%
34 | TN | Baseload | Solar 20 | 25.7537 | 770 | 3078 | 2777 | 20.01%
35 | TN | Baseload | Solar 15 | 29.1173 | 529 | 3002 | 5050 | 14.98%
36 | TN | Baseload | Solar 12 | 30.8699 | 387 | 2841 | 6600 | 11.99%
37 | TN | Baseload | Solar 10 | 32.2999 | 355 | 3193 | 6389 | 10.01%
38 | TN | Baseload | Solar 7 | 35.3391 | 301 | 4004 | 5737 | 6.992%
39 | TN | Baseload | Solar 5 | 38.4268 | 248 | 4709 | 5402 | 5.003%
40 | TN | Baseload | Solar 3 | 42.9793 | 169 | 5472 | 5666 | 2.996%
41 | TN | Baseload | Solar 1 | 49.5192 | 59 | 5831 | 8068 | 1.002%
42 | TN | Baseload | Solar 0 | 57.0609 | 0 | 4911 | 14387 | 0%
43 | GJ | Baseload | Optimal mix | 10.3219 | 1136 | 371 | 2038 | 75.38%
44 | GJ | Baseload | Solar 100 | 13.0395 | 2118 | 0 | 2668 | 100%
45 | GJ | Baseload | Solar 90 | 11.0127 | 1683 | 187 | 1925 | 90%
46 | GJ | Baseload | Solar 80 | 10.4877 | 1290 | 323 | 1982 | 79.98%
47 | GJ | Baseload | Solar 70 | 10.5477 | 1089 | 467 | 1967 | 69.99%
48 | GJ | Baseload | Solar 60 | 11.209 | 984 | 656 | 1951 | 60%
49 | GJ | Baseload | Solar 50 | 11.9616 | 872 | 872 | 1923 | 50%
50 | GJ | Baseload | Solar 40 | 12.9678 | 741 | 1111 | 1986 | 40.01%
51 | GJ | Baseload | Solar 30 | 14.2787 | 590 | 1378 | 2159 | 29.98%
52 | GJ | Baseload | Solar 25 | 15.025 | 511 | 1532 | 2240 | 25.01%
53 | GJ | Baseload | Solar 20 | 16.2723 | 436 | 1743 | 2399 | 20.01%
54 | GJ | Baseload | Solar 15 | 19.0678 | 361 | 2045 | 3066 | 15%
55 | GJ | Baseload | Solar 12 | 21.2262 | 326 | 2387 | 3242 | 12.02%
56 | GJ | Baseload | Solar 10 | 22.994 | 277 | 2594 | 3896 | 9.648%
57 | GJ | Baseload | Solar 7 | 26.4947 | 242 | 3210 | 3703 | 7.01%
58 | GJ | Baseload | Solar 5 | 29.7553 | 186 | 3528 | 4520 | 5.008%
59 | GJ | Baseload | Solar 3 | 35.2271 | 128 | 4119 | 5670 | 3.014%
60 | GJ | Baseload | Solar 1 | 43.2132 | 50 | 4964 | 7385 | 0.9972%
61 | GJ | Baseload | Solar 0 | 48.5802 | 0 | 5544 | 8503 | 0%

## flexible
*2.5% cost of capital
MERRA 2 Scaled ALL Results
# | State | Case | Config | LCOE* (Rs/kWh) | Solar (MW) | Wind (MW) | Storage (MWh) | Solar %
1 | KA | Flexible | Optimal mix | 13.8 | 1582 | 0 | 2553 | 100%
2 | KA | Flexible | Solar 95 | 13.94 | 1463 | 77 | 2604 | 95%
3 | KA | Flexible | Solar 90 | 14.18 | 1386 | 154 | 2618 | 90%
4 | KA | Flexible | Solar 85 | 14.46 | 1322 | 233 | 2620 | 85.02%
5 | KA | Flexible | Solar 80 | 14.75 | 1258 | 314 | 2621 | 80.03%
6 | KA | Flexible | Solar 70 | 15.34 | 1124 | 482 | 2624 | 69.99%
7 | KA | Flexible | Solar 60 | 15.96 | 985 | 656 | 2626 | 60.02%
8 | KA | Flexible | Solar 50 | 17.13 | 906 | 906 | 2527 | 50%
9 | KA | Flexible | Solar 40 | 19.3 | 854 | 1281 | 2426 | 40%
10 | KA | Flexible | Solar 30 | 22.58 | 771 | 1798 | 2411 | 30.01%
11 | KA | Flexible | Solar 25 | 24.83 | 718 | 2153 | 2394 | 25.01%
12 | KA | Flexible | Solar 20 | 28.19 | 650 | 2599 | 2583 | 20.01%
13 | KA | Flexible | Solar 15 | 33.85 | 598 | 3390 | 2681 | 14.99%
14 | KA | Flexible | Solar 12 | 38.77 | 557 | 4083 | 2748 | 12%
15 | KA | Flexible | Solar 10 | 42.24 | 344 | 3095 | 7175 | 10%
16 | KA | Flexible | Solar 7 | 47.68 | 276 | 3668 | 7813 | 6.998%
17 | KA | Flexible | Solar 5 | 52.52 | 222 | 4206 | 8295 | 5.014%
18 | KA | Flexible | Solar 3 | 59.12 | 154 | 4973 | 8849 | 3.004%
19 | KA | Flexible | Solar 1 | 69.09 | 51 | 5074 | 12597 | 0.9951%
20 | KA | Flexible | Solar 0 | 74.69 | 0 | 5445 | 13820 | 0%
21 | TN | Flexible | Optimal mix | 13.69 | 1154 | 0 | 2898 | 100%
22 | TN | Flexible | Solar 90 | 13.94 | 1171 | 130 | 2603 | 90.01%
23 | TN | Flexible | Solar 80 | 14.27 | 1193 | 298 | 2220 | 80.01%
24 | TN | Flexible | Solar 70 | 14.89 | 1245 | 534 | 1706 | 69.98%
25 | TN | Flexible | Solar 60 | 16.6 | 1144 | 762 | 1866 | 60.02%
26 | TN | Flexible | Solar 50 | 18.81 | 1057 | 1057 | 2004 | 50%
27 | TN | Flexible | Solar 40 | 21.6 | 951 | 1426 | 2176 | 40.01%
28 | TN | Flexible | Solar 30 | 25.21 | 816 | 1904 | 2394 | 30%
29 | TN | Flexible | Solar 25 | 27.46 | 734 | 2201 | 2530 | 25.01%
30 | TN | Flexible | Solar 20 | 30.27 | 637 | 2546 | 2758 | 20.01%
31 | TN | Flexible | Solar 15 | 34.04 | 480 | 2717 | 3920 | 15.01%
32 | TN | Flexible | Solar 12 | 36.08 | 336 | 2464 | 5600 | 12%
33 | TN | Flexible | Solar 10 | 37.81 | 312 | 2805 | 5326 | 10.01%
34 | TN | Flexible | Solar 7 | 41.4 | 265 | 3516 | 4745 | 7.009%
35 | TN | Flexible | Solar 5 | 45 | 218 | 4142 | 4398 | 5%
36 | TN | Flexible | Solar 3 | 50.27 | 150 | 4847 | 4470 | 3.002%
37 | TN | Flexible | Solar 1 | 58.84 | 53 | 5253 | 6604 | 0.9989%
38 | TN | Flexible | Solar 0 | 67.79 | 0 | 4276 | 12600 | 0%
39 | GJ | Flexible | Optimal mix | 13.2026 | 1058 | 376 | 1761 | 73.78%
40 | GJ | Flexible | Solar 100 | 15 | 1729 | 0 | 2256 | 100%
41 | GJ | Flexible | Solar 90 | 13.9 | 1446 | 161 | 1918 | 89.98%
42 | GJ | Flexible | Solar 80 | 13.29 | 1107 | 277 | 1980 | 79.99%
43 | GJ | Flexible | Solar 70 | 13.5 | 1023 | 438 | 1756 | 70.02%
44 | GJ | Flexible | Solar 60 | 14.36 | 924 | 616 | 1741 | 60%
45 | GJ | Flexible | Solar 50 | 15.34 | 818 | 818 | 1715 | 50%
46 | GJ | Flexible | Solar 40 | 16.72 | 693 | 1040 | 1812 | 39.99%
47 | GJ | Flexible | Solar 30 | 18.56 | 552 | 1289 | 2020 | 29.98%
48 | GJ | Flexible | Solar 25 | 19.6 | 476 | 1428 | 2137 | 25%
49 | GJ | Flexible | Solar 20 | 21 | 395 | 1581 | 2350 | 19.99%
50 | GJ | Flexible | Solar 15 | 24.49 | 321 | 1819 | 3053 | 15%
51 | GJ | Flexible | Solar 12 | 27.15 | 289 | 2122 | 3212 | 11.99%
52 | GJ | Flexible | Solar 10 | 29.32 | 229 | 2057 | 4261 | 10.02%
53 | GJ | Flexible | Solar 7 | 33.1 | 191 | 2533 | 4348 | 7.012%
54 | GJ | Flexible | Solar 5 | 36.67 | 158 | 2999 | 4380 | 5.005%
55 | GJ | Flexible | Solar 3 | 42.34 | 111 | 3575 | 4874 | 3.011%
56 | GJ | Flexible | Solar 1 | 51.79 | 43 | 4284 | 6367 | 0.9938%
57 | GJ | Flexible | Solar 0 | 58.08 | 0 | 4767 | 7327 | 0%